# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ___________________

# для заказа блока редуцирования давления газа

производства Группы компаний «ТеплоГазоСнабжение»

# ВНИМАНИЕ: Убедительная просьба заполнить все поля опросного листа.

| 1 | Наименование организации-заказчика |
| --- | --- |
| 2 | Адрес организации-заказчика |
| 3 | Ф. И. О., должность опрашиваемого |
| 4 | Тел., факс, E-mail |

# Технические характеристики.

| 1 | Производительность, нм3/ч: - максимальная расчетная - минимальная |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Давление газа на входе , МПа: Летом: - максимальное - минимальное Зимой: - максимальное - минимальное |  |
| 3 | Количество потребителей (выходов), шт. |  |
| 4 | Давление газа на выходе, МПа указать конкретное значение из диапазона для каждого потребителя (выхода) | Выход 1 |  |
|  |  | Выход 2 |  |
|  |  | Выход 3 |  |
|  |  | Выход 4 |  |
| 5 | Диаметр трубы Ду,мм на входе |  |
| 6 | Диаметр трубы Ду,мм на выходе | Выход 1 |  |
|  |  | Выход 2 |  |
|  |  | Выход 3 |  |
|  |  | Выход 4 |  |
| 7 | Расход газа по первому потребителю (выходу), нм3/ч: - максимальный - минимальный |  |
| 8 | Расход газа по второму потребителю (выходу), нм3/ч: - максимальный - минимальный |  |
| 9 | Расход газа по третьему потребителю (выходу), нм3/ч: - максимальный - минимальный |  |
| 10 | Расход газа по четвертому потребителю (выходу), нм3/ч: - максимальный - минимальный |  |
| 12 | Температура газа на входе БРГ, °С - минимальная зимняя |  |
| 13 | Диапазон рабочих температур объекта, °С |  |
| 14 | Сейсмичность района установки БРГ, баллы |  |
| 15 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  |
| 16 | Система питания электроэнергией -Трехфазная 4-х проводная с глухозаземленной нейтралью, 380В -Другое |  |
| 20 | Необходимость резервирования узла учета газа | Да Нет |
| 21 | Необходимость подогрева газа перед редуцированием | Да Нет |
| 22 | Необходимость поставки блока редуцирования и учета газа на собственные нужды | Да Нет |
| 23 | Расход газа на собственные нужды, нм3/ч |  |

# Дополнительная информация

«____» ______________201__ г.                          __________________________

Дата заполнения					         Подпись