# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № __________

на изготовление узла (блока) учета расхода газа

производства Группы компаний «ТеплоГазоСнабжение»

# ВНИМАНИЕ: Убедительная просьба заполнить все поля опросного листа.

| 1 | Наименование организации-заказчика |
| --- | --- |
| 2 | Адрес организации-заказчика |
| 3 | Ф. И. О., должность опрашиваемого |
| 4 | Тел., факс, E-mail |

- Аттестационное давление в газопроводе	МПа

- Фактическое давление в газопроводе Рвх.:

max	МПа

min	МПа

- Наибольший расход газа	м3/ч

- Наименьший расход газа	м3/ч

- Тип газового счетчика: (нужное подчеркнуть)

- Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК (турбинный счетчик газа СГ-75М с электронным корректором ЕК-260/88К, (погрешность ± 1,5-2 %, 1 измерительная нитка);

- «Гиперфлоу-3Пм» в комплекте с УСБ (погрешность ± 0,5-1 %, 1 измерительная нитка)

- «Суперфлоу IIЕ» в комплекте с УСБ (погрешность ± 0,5-1 %, до 3-х измерительных ниток)

- Другое______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

- Тип отопления __________________________________________________________________________

(водяное с АОГВ, газовое, электрическое, водяное от внешнего источника)

- Необходимость учета расхода эл. энергии

- Необходимость дополнительной секции под телеметрию

- Прочие условия

______________________________________________________________________________________

«____» ______________201__ г.                          __________________________

Дата заполнения					         Подпись